附件3

本地区配电网接入能力和容量受限情况

单位：衢州供电公司

| 类型 | 主变（台） | 容量（千伏安） | 线路长度（千米） |
| --- | --- | --- | --- |
| 220千伏 | 29 | 5160000 | 960.823 |
| 110千伏 | 97 | 4633000 | 1231.2 |
| 35千伏 | 95 | 1052900 | 906.2701 |
| 10（20）千伏 | 24746 | 12685.1 | 14021.01 |
| 配电公变数量（台） | 13368 | 5313.85 | / |

单位：衢州供电公司

| 序号 | 接入受限配电线路/台区 | 额定接入容量 （千伏安） | 剩余接入容量 （千伏安） | 影响区域范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二中宿舍公四变 | 630 | 0 | 衢州市-柯城区-二中内部 |
| 2 | 航埠镇工业2号变 | 315 | 0 | 衢州市-柯城区-航埠镇工业园周边 |
| 3 | 航埠镇工业八台区 | 400 | 60.38 | 衢州市-柯城区-航埠镇工业园周边 |
| 4 | 华墅乡园林村2台区 | 315 | 55.93 | 衢州市-柯城区-华墅乡园林村 |
| 5 | 里前坞一台区 | 200 | 32.22 | 衢州市-柯城区-里前坞村 |
| 6 | 石梁镇麻蓬村2#配电台区 | 200 | 11.51 | 衢州市-柯城区-石梁镇麻蓬村 |
| 7 | 市府公三变 | 400 | 56.83 | 衢州市-柯城区-石油公司荷花小区 |
| 8 | 迎和公一变 | 315 | 43.57 | 衢州市-柯城区-迎和小区 |
| 9 | 航埠镇工业八台区 | 400 | 35.14 | 衢州市-柯城区-航埠镇工业园周边 |
| 10 | 航埠镇工业八台区 | 400 | 71.02 | 衢州市-柯城区-航埠镇工业园周边 |
| 11 | 赛前五台区 | 200 | 19.2 | 衢州市衢江区上方镇金坑行政村赛前自然村、金坑自然村 |
| 12 | 琚家7306 | 10392 | 0 | 浙江省-衢州市-龙游县-模环乡-大治行政村、王北斗行政村、琚家行政村、西元行政村 |
| 13 | 周公畈E101 | 7967 | 0 | 浙江省-衢州市-龙游县-小南海镇-小南海集镇、双潭行政村、翠光岩行政村、红船头行政村、汀塘圩行政村、下章行政村、团石行政村 |
| 14 | 江泰7904 | 10392 | 0 | 浙江省-衢州市-龙游县-模环乡-龙游城北开发区 |
| 15 | 模北7100 | 7620 | 0 | 浙江省-衢州市-龙游县-塔石镇-双联新村行政村、龙游工业园区(东聚路,金星大道)、下章行政村、模环乡、塔石镇、小南海镇 |
| 16 | 敖贺4506线 | 8972.02 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-贺村镇-莲华山工业园区、东山头行政村、河东行政村、敖坪行政村、贺村行政村、溪淤行政村； |
| 17 | 淤头A124线 | 5386.68 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-贺村镇-石后行政村、棠坂行政村、淤头行政村、达埂行政村； |
| 18 | 敖平4002线 | 7586.38 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-清湖街道-乐意行政村；贺村镇-大贤坂行政村、湖前行政村、河东行政村、敖坪行政村、贺村行政村、狮峰行政村、幸福行政村、十里牌园区； |
| 19 | 敖南4503线 | 8972.02 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-贺村镇-东山头行政村、莲华山工业园区、丰益行政村、河东行政村、溪淤行政村、贺村行政村； |
| 20 | 纸厂4003线 | 4191.56 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-虎山街道 |
| 21 | 明星4012线 | 6997.49 | 0 | 浙江省-衢州市-江山市-贺村镇-贺村行政村、富益行政村、狮峰行政村、幸福行政村、河东行政村 |
| 22 | 和睦4510线 | 5733.09 | 0 | 莲华山工业园区沿贺新路区域 |
| 23 | 华夏灵山地方 | 80 | 0 | 华夏灵山地方 |
| 24 | 砚瓦山村前山 | 100 | 0 | 砚瓦山村前山 |
| 25 | 茅坂达淤 | 100 | 0 | 茅坂达淤 |
| 26 | 贺村塘北垄三 | 400 | 0 | 贺村塘北垄 |
| 27 | 富益村下地山 | 315 | 0 | 富益村下地山 |
| 28 | 塘源口双坑 | 100 | 0 | 塘源口双坑 |
| 29 | 峡北泉湖 | 200 | 0 | 峡北泉湖 |
| 30 | 贺村中心街2号 | 630 | 0 | 贺村中心街 |
| 31 | 峡口迎宾东路 | 315 | 0 | 峡口迎宾东路 |
| 32 | 凤凰村(6号) | 315 | 0 | 凤凰村(6号) |
| 33 | 贺新毛坞头 | 80 | 0 | 贺新毛坞头 |
| 34 | 金龙村猫形 | 50 | 0 | 金龙村猫形 |
| 35 | 山底村达山底 | 80 | 0 | 山底村达山底 |
| 36 | 迈尔泰5907 | 8313.6 | 0 | 浙江省-衢州市-常山县-辉埠镇-辉埠工业园区 |
| 37 | 同弓5701 | 7274.4 | 0 | 浙江省-衢州市-常山县-同弓乡-胡村行政村、赤阳江行政村、叶菇岭行政村、关庄行政村 |
| 38 | 球川5427 | 8313.6 | 0 | 浙江省-衢州市-常山县-球川镇-碧石坞行政村、荷村行政村 |
| 39 | 上於5331 | 7361 | 0 | 浙江省-衢州市-常山县-金川街道-绿色园区集聚区、众卡产业园 |
| 40 | 望江6129 | 6910 | 0 | 浙江省-衢州市-开化县-花山脚公变、新华弄、江滨路、塘坑弄、金谷公变、龙潭路、少年宫、向阳苑公变一带； |
| 41 | 芹江6201 | 4920 | 0 | 浙江省-衢州市-开化县-城关镇小桥头行政村、城关镇蟠桃山村、城关镇上溪村、城关镇东城欣苑、城关镇东城锦苑、城关镇龙潭村、凤凰天成一带； |
| 42 | 荷花6120 | 6910 | 0 | 浙江省-衢州市-开化县-芹北路公变、望江公变、香溢人家小区、新凉亭公变、工人路一带； |
| 43 | 芹南6125 | 8640 | 170 | 浙江省-衢州市-开化县-金定坞、桃源人家、月山路、保安路、螺丝山、县林场一带； |
| 44 | 城北6009 | 5530 | 399 | 浙江省-衢州市-开化县-华埠中心小学一带； |
| 45 | 青联6209 | 5020 | 895 | 浙江省-衢州市-开化县-老园区一带 |
| 46 | 桐村镇裴源村吴家路口台区 | 100 | 0 | 桐村镇裴源村 |
| 47 | 大溪边乡大桥头村台区 | 200 | 0 | 大溪边乡大桥头村 |
| 48 | 华埠镇叶溪村碾坊台区 | 100 | 0 | 华埠镇叶溪村 |

填写说明：1.本表数据为截至2022年3月31日。

2.本表应每季度更新并向社会公开。

3.无接入受限配电线路/台区的，填写“无”